

**مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه  
اداره آموزش و ترویج**

**اطلاعیه آموزشی و ترویجی**

**مورخ: 27/9/1400**

اطلاعیه فوری

تمهیدات لازم برای مقابله با خطر سرمازدگی

الف) واحدهای گلخانه ای در حال احداث:

1- به تعویق انداختن نصب پوشش گلخانه

2- در صورت اجرای پوشش گلخانه ،لازم است نسبت به تعبیه و فعال سازی سیستم حرارتی(هیترو..)در زمان بارش برف اقدام گردد.

3- عایق بندی لوله های سوخت و آب

4 - تخلیه لوله های آبرسانی

ب) واحدهای گلخانه ای فعال و واحدهای پرورش قارچ:

1- تعبیه و راه اندازی موتور برق اضطراری و اطمینان از کارکرد صحیح آن قبل از وقوع سرما و یخبندان

2- ذخیره سازی سوخت مایع در واحد های گاز سوز (به ازای هر 1000متر مربع حداقل 2000-1000 لیترگازوئیل)

3- مجهز کردن سیستم گرمایش (هیتر)به مشعل های دوگانه سوز

4- عیق بندی مخازن سوخت ، لوله های سوخت و لوله های آب

5- کنترل و بازرسی سیستم های حرارتی و احیانا" تعمیر آن و اطمینان از کارکرد صحیح آن

6- کنترل کارکرد صحیح سیستم های اتوماسیون

7- دو پوش نمودن پوشش گلخانه با اولویت دیواره های جانبی

8- بازبینی پوشش گلخانه و اطمینان از سالم بودن آن

9- متعادل نمودن دمای گلخانه به علت اختلاف دمای شب و روز

10- تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ زدگی مخازن داخل گخانه (مخازن آب ، سوخت وتغذیه و غیره )

11- حضور دائم نگهبان و مسئول فنی جهت کنترل سیستم حرارتی و روشنایی در واحد تولیدی علی الخصوص در شب های برفی و یخبندان

12-استفاده از یک لوله ی هواکش 4 اینچ در کنار مشعل های گازوئیل سوز

13- هرس درختانی که گلخانه ها در سایه انداز آن ها قرار گرفته اند به منظور جلوگیری از خسارت ناشی از شکستگی تنه و شاخه درختان به علت سنگینی بار برف

14- برف روبی مناسب به علت جلوگیری از انباشت بار برف در گلخانه های سنتی و چوبی

15- پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از یخ زدگی بستر کشت و مواد اولیه تولید بستر کشت قارچ خوراکی

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبارکه